迎宾路绿化工程（一标段）

技术标

目      录

第一章 工程概况及施工部署

一、工程概况···········································································································1

二、现场施工平面布置···························································································2

三、施工部署···········································································································4

第二章  施工方案与技术措施

一、施工顺序··········································································································11

二、现场施工测量··································································································18

三、整理绿化地······································································································21

四、选苗、起苗、运输、种植··············································································22

五、养护措施··········································································································37

六、主要分部分项工程的施工工艺及施工方法··················································48

第三章 质量管理体系与措施

一、质量保证体系··································································································61

二、质量保证措施··································································································63

第四章  安全管理体系与措施

一、安全施工目标··································································································68

二、安全生产管理程序及体系··············································································68

三、安全生产管理措施··························································································70

第五章  环境保护管理制度及措施

一、环境保护管理制度··························································································73

二、环境保护管理体系··························································································74

三、环境保护措施··································································································76

第六章 施工总进度计划及保证措施

一、施工总进度计划安排的原则··········································································79

二、施工工期··········································································································79

三、施工进度计划图······························································································81

第七章   资源配备计划

一、劳动力配置计划······························································································82

二、主要施工机械设备配置计划··········································································83

三、材料进场计划··································································································83

第八章  主要项目管理人员

一、项目组织管机构······························································································84

二、各工作岗位职责······························································································85

第九章  施工设备、试验、检测仪器设备··························································89

迎宾路绿化工程（一标段）施工进度计划横道图

| 序号 | 工作名称 | 持续 时间 | 工 期（30日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 1 | 施工准备 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 种植土回填 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土地整理 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 喷灌设施安装 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 树穴定位、开挖 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 树木种植 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 乔木种植 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 灌木种植 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 地被花卉种植 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 场地清理 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 养护管理(至养护期满) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 竣工验收 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

迎宾路绿化工程（一标段）施工进度计划网络图

6

8

施工准备

2

种植土回填

2

喷灌设施安装

3

树森种植

5

乔木种植

5

土地

2  整理

树穴定位开挖

5

灌木种植

5

地被花卉种植

8

场地清理

2

竣工

验收

1

养护管理

20

4

1

2

3

5

7

9

10

11

12